## Sheet1
Voltage calibration
* means adc read without input V
4.2V pin |  |  | Connected to charger
| V voltmeter | ADC read | 4.2V pin cahrger conn |  |  | 4.2V pin cahrger conn
* | 0 | 0 |  | V voltmeter | ADC read |  | V voltmeter | ADC read
| 1.25 | 1056 |  | 1.25 | 1054 |  | 1.25 | 1057
| 1.42 | 1200 |  | 1.33 | 1119 |  | 1.31 | 1103
| 2.46 | 2080 |  | 1.7 | 1435 |  | 1.7 | 1427
| 3.24 | 2737 |  | 2.23 | 1884 |  | 2.05 | 1736
| 4.2 | 3564 |  | 2.79 | 2360 |  | 2.89 | 2413
| 4.79 | 4050 |  | 3.15 | 2651 |  | 3.24 | 2712
| 4.89 | 4095 |  | 3.46 | 2926 |  | 3.84 | 3201
|  |  |  | 4.17 | 3532 |  | 4.42 | 3711
|  |  |  | 4.84 | 4075 |  | 4.91 | 4094
[7 empty] | 4.66 | 3896
8.4V pin |  |  | 8.4V pin |  |  | 8.4V pin
| V voltmeter | ADC read |  | V voltmeter | ADC read |  | V voltmeter | ADC read
| 1.25 | 2108 |  | 1.25 | 2154 |  | 1.38 | 2106
* | 1.78 | 2222 | * | 1.84 | 2322 | * | 1.78 | 2195
| 2.11 | 2300 |  | 2.72 | 2480 |  | 2.52 | 2363
| 3.96 | 2710 |  | 3.82 | 2729 |  | 3.67 | 2618
| 5.62 | 3088 |  | 5.07 | 3104 |  | 4.55 | 2812
| 6.1 | 3195 |  | 6.51 | 3336 |  | 5.73 | 3077
| 7.35 | 3483 |  | 7.51 | 3560 |  | 6.47 | 3246
| 8.4 | 3720 |  | 8.59 | 3809 |  | 7.63 | 3504
| 8.91 | 3824 |  | 9.35 | 3980 |  | 8.59 | 3720
| 9.96 | 4070 |  | 9.75 | 4065 |  | 9.88 | 4012
[7 empty] | 10.22 | 4085
12.6V pin |  |  | 12.6V pin |  |  | 12.6V pin
| V voltmeter | ADC read |  | V voltmeter | ADC read |  | V voltmeter | ADC read
| 1.25 | 2135 |  | 1.25 | 2195 |  | 1.37 | 2137
* | 1.48 | 2171 | * | 1.3 | 2233 | * | 1.48 | 2158
| 2.68 | 2350 |  | 2.53 | 2379 |  | 3.34 | 2424
| 3.95 | 2536 |  | 4.05 | 2600 |  | 4.6 | 2607
| 5.3 | 2730 |  | 5.74 | 2844 |  | 5.71 | 2769
| 6.42 | 2896 |  | 7.12 | 3049 |  | 6.98 | 2951
| 7.43 | 3040 |  | 8.67 | 3272 |  | 7.77 | 3067
| 8.88 | 3249 |  | 9.71 | 3424 |  | 8.82 | 3215
| 9.49 | 3340 |  | 10.73 | 3572 |  | 10 | 3388
| 10.62 | 3507 |  | 12.14 | 3780 |  | 11.3 | 3575
| 11.67 | 3660 |  | 12.27 | 3793 |  | 12.45 | 3739
| 12.6 | 3790 |  | 13.39 | 3960 |  | 13.48 | 3893
| 13.62 | 3944 |  | 14.15 | 4070 |  | 14.6 | 4051
| 14.55 | 4080 |  | 14.44 | 4095 |  | 15.28 | 4095
[7 empty] | 2.52 | 2308